## AGITATEURS
Agitateur à vortex FISHERBRAND ZX3 | Reference FISHERBRAND : F202A0176FI
Vitesse de rotation : 0 à 3 000 tr/min
Orbite : 4,2 mm
Agitateur à hélice IKA RW20DZM.n | Agitateur à hélice IKA RW20DZM.n
Vendu avec potence
Sans élement d'agitation
Agitateur à tige HEIDOLPH RZR 2020 | Agitateur à tige HEIDOLPH RZR 2020
Sans élément d'agitation
2021 EPPENDORF NEW BRUNSWICK INNOVA 42 Agitateur incubateur | 2021 EPPENDORF NEW BRUNSWICK INNOVA 42 Agitateur incubateur
Vortex IKA MS2 minishake | Vortex IKA MS2 minishaker
Vortex IKA MS2 Minishaker | Vortex IKA MS2 Minishaker
Agitateur vertical IKA RW14 Basic | Agitateur vertical IKA RW14 Basic
Vortex IKA MS2 minishaker | Vortex IKA MS2 minishaker
Agitateur à hélice IKA RW 20 DZM | Agitateur à hélice IKA RW 20 DZM
Agitateur magnétique chauffant IKA RCT basic | Agitateur magnétique chauffant IKA RCT basic
Agitateur magnétique chauffant IKA RCT basic | La plaque ne chauffe pas
Agitateur magnétique chauffant IKA RET basic | Agitateur magnétique chauffant IKA RET basic
Agitateur magnétique chauffant IKA RCT basic | Ne chauffe pas
Agitateur magnétique chauffant BIBY HC502 | Agitateur magnétique chauffant BIBY HC502
Agitateur magnétique VELP SCIENTIFICA | Agitateur magnétique VELP SCIENTIFICA
Agitateur magnétique chauffant VEVOR SH-2 | Agitateur magnétique chauffant VEVOR SH-2
Agitateur magnétique HEIDOLPH MR Hei-Mix L | Agitateur magnétique HEIDOLPH MR Hei-Mix L
Agitateur pour microplaque THERMOSCIENTIFIC | Agitateur pour microplaque THERMOSCIENTIFIC
Agitateur FISHER BRAND Digital Orbital Shaker | Agitateur FISHER BRAND Digital Orbital Shaker
Défaut d'affichage
Agitateur à plateforme HEIDOLPH Unimax 1010 | Agitateur à plateforme HEIDOLPH Unimax 1010
Agitateur magnétique IKA RH basic 2 | Agitateur magnétique IKA RH basic 2
Agitateur IKA RH basic 2 | Agitateur IKA RH basic 2
Agitateur magnétique chauffant COLE-PARMER SP152P | Gamme de température : Température ambiente à 325°C
Taille max. du récipient : 15 L
Plage d’agitation : 50 à 2 000 tr/min
Inclus : 2 barreaux d’agitation à revêtement PTFE (25 mm), sonde de température revêtue de PTFE, cordon d’alimentation avec fiche
Agitateur magnétique chauffant & sonde IKA RET B | Agitateur magnétique chauffant & sonde IKA RET B
Agitateur IKA VIBRAX VXR basic | Agitateur IKA VIBRAX VXR basic
Agitateur magnétique IKA KMO 2 B | Agitateur magnétique IKA KMO 2 B
Agitateur IKA Vibrax VXR Basic | Agitateur IKA Vibrax VXR Basic
Agitateur IKA MS 3 Vortexer | Agitateur IKA MS 3 Vortexer
Agitateur magnétique STUART SB161 | Agitateur magnétique STUART SB161
Agitateur à bascule LABNET ROCKER 25 | Agitateur à bascule LABNET ROCKER 25
Agitateur à microplaque H+P VARIOMAG MONOSHAKE | Agitateur à microplaque H+P VARIOMAG MONOSHAKE
Agitateur magnétique chauffant IKA C-MAG HS 4 | Agitateur magnétique chauffant IKA C-MAG HS 4
Agitateur Heidolph Duomax 1030 | Agitateur Heidolph Duomax 1030
Agitateur magnétique IKA COLOR SQUID | Agitateur magnétique IKA COLOR SQUID

## AMENAGEMENT DE LABORATOIRE
ARMOIRES DE SECURITE
Armoire de sécurité ASECOS 90min | Armoire de sécurité basse ASECOS 90min, 2 portes avec clés
Dimenssions approximatives LxPxH : 1102 x 574 x 600 mm
PAILLASSES
Paillasse stérile Heraguard™ ECO flux laminaire horizontal – 120cm | Paillasse stérile Heraguard™ ECO - 120cm
Flux horizontal; protection de l'échantillon
Volume de travail : 1220x645x585mm
Avec piètemment

## AUTOCLAVE
Autoclave ICANCLAVE STE-23-K | Autoclave ICANCLAVE STE-23-K
Autoclave SYSTEC VB 150 + Palan électrique | Autoclave SYSTEC VB 150, avec potence Palan électrique
Volume 166L, pour cycle solide et liquide
Remplissage de la cuve en eau déminéralisée manuellement
Avec 6 panniers
Avec documentation
LxPxH (cm): 77x90x212
Autoclave VWR Vapour Line 80-M | Autoclave VWR Vapour Line 80-M

## BAINS
BAINS A CIRCULATION
Bain à circulation chauffé numérique et réservoir Fisherbrand | PRODUIT NEUF DANS CARTON FABRICANT - GARANTIE 6 MOIS.
Capacité (métrique) : 26L
Gamme de températures : 5°C à 200°C
Pression max : 530 mbars
Débit : 22 L/min.
Bain à circulation chauffant et réservoir en acier inoxydable FISHERBRAND | PRODUIT NEUF DANS CARTON FABRICANT - GARANTIE 6 MOIS.
Capacité (métrique) : 38L
Gamme de températures : 5°C à 150°C
Circulateur d’eau CLIFTON NE4-28P | Capacité : 28 Litres
Gamme de température : de 5°C à 99°C
Inclus : avec réservoir & étagère en acier inoxydable
Bain à circulation chauffé polychrome et réservoir en acier inoxydable FISHERBRAND | Capacité (métrique) : 38L
Gamme de températures : 5°C à 200°C
Pression max : 530 mbars
Débit : 22 L/min.
Thermothermostat numérique Fisherbrand | Gamme de températures : -50°C à +150°C
Débit : 18 L/min.
Pression max : 310 mbar
Bain de circulation numérique et réservoir en acier inoxydable FISHERBRAND | Capacité (métrique) : 12 L
Gamme de températures : 5 °C à 120 °C
Débit : 16 L/min.
Pression max : 210 mbar
Bain de circulation et réservoir en acier inoxydable Fisherbrand | Capacité (métrique) : 5 L
Gamme de températures : 15°C à 150°C
Bain de circulation et réservoir en acier inoxydable Fisherbrand | Capacité (métrique) : 18 L
Gamme de températures : 5 °C à 150 °C
Bain de circulation numérique et réservoir en acier inoxydable Fisherbrand | Capacité (métrique) : 38 L
Gamme de températures : 5°C à 100°C
Circulation externe
BAINS A ULTRASONS
Bain à ultrasons BANDELIN electronic RK 106 | Contenu de travail : 4 Litres
Bain à Ultrason Advantage-Lab AL-04-03 | Bain à Ultrason Advantage-Lab AL-04-03
Bain à ultrason VWR | Bain à ultrason VWR
BAINS MARIE
Bain-marie PROLABO J30 | Bain-marie PROLABO J30
GRANT SUB AQUA PRO Bain-marie | Bain-marie
2 L
GRANT SUB AQUA PRO Bain-marie | GRANT SUB AQUA PRO Bain-marie
2L
Bain-marie GRANT SAP2 | Bain-marie GRANT SAP2
2 Litres
Bain-marie GRANT SAP2 | Bain-marie GRANT SAP2
2 Litres
Bain-marie GRANT SAP2 | Bain-marie GRANT SAP2
2 Litres
Bain-marie GRANT SAP2 | Bain-marie GRANT SAP2
2 Litres
Bain-marie MEMMERT OB14 | Bain-marie MEMMERT OB14
Bain-marie à agitation SW1 JULABO | Bain-marie à agitation SW1 JULABO
S/N: 8446021

## BALANCES
Balance de précision SARTORIUS YAC02LP | Balance de précision avec enceinte de pesée et masse de travail (5mg et 200g) et marbre (photo non contractuelle)
Pesée max : 610g
Précision : d = 0,1 mg
Masses étalon | Lot de masse étalon pour balance analytique de marque METTLER TOLEDO et SARTORIUS
1 de 5KG
2 de 2kg
2 de 50g
10 de 20g
1 de 10g
1 de 1g
1 de 1mg
Balance GENIUS ME235P SARTORIUS | Balance GENIUS ME235P avec protection en verre pour pesée stable
Balance de précision MSE4225P-100-DA SARTORIUS | précision 10-5, maximun 220g
Réglage de l'étalonnage entièrement automatique
Fourni avec masse de travail de 5mg
Balance de précision MSE4225P-100-DA SARTORIUS | précision 10-5, maximun 220g
Réglage de l'étalonnage entièrement automatique
Fourni avec masse de travail de 5mg
Balance de précision MS4225P-100-DA SARTORIUS | précision 10-5, maximun 220g
Réglage de l'étalonnage entièrement automatique
Fourni avec masse de travail de 5mg
Balance de précision MS4225P-100-DA SARTORIUS | précision 10-5, maximun 220g
Réglage de l'étalonnage entièrement automatique
Fourni avec masse de travail de 5mg
Balance de précision MSE225P-100-DA SARTORIUS | précision 10-5
Masse de travail de 5mg avec pince pour manipulation
Housse de protection
Balance METTLER TOLEDO XPE206 | Balance METTLER TOLEDO XPE206
Max 81g / 220g
d = 0.005mg / 0.01mg
Microbalance Sartorius Cubis MSA36P-000-DH | Capacité : 6g / 31g
Précision affichage : 0,001 / 0,01 mg
Reproductibilité : 0,008 mg
Comprend : Support pour récipient en titane ; plateau de pesée de 30 mm
Balance METTLER TOLEDO XPE204 | Balance METTLER TOLEDO XPE204
Max 220g
d= 0.1mg
Balance Mettler Toledo PB1502-S | Max : 1510g
Min : 0.5g
e : 0.1g
d : 0.01g
Balance de précision METTLER TOLEDO PJ 360 DeltaRange | Balance de précision METTLER TOLEDO PJ 360 DeltaRange
Max 360g / min 0.5g
e = 0.01g
d = 0.01g
T = -310g
Balance SHIMADZU AP125WD-AD | Balance DUAL RANGE SHIMADZU
Modèle AP125WD-AD
Capacité : 52/120g
Précision : 0.01/0.1mg
Ouverture automatique des portes
Calibrage interne
Balance SHIMADZU UW-6200H | Balance Shimadzu modéle UW-6200H
Portée Maximale : 6.2kg
Précision d'affichage : 0.01g&
Analyseur d’humidité SHIMADZU MOC-63u | Analyseur d'humidité SHIMADZU
Modele : MOC-63u
Capacité de pesage : 60g
Présicion de lecture : 0.001g / 0.01%
La température peut être modifiée de 50°C à 200°C.
3 modes de chauffage, 2 modes d’arret
Suivi des paramètres
Stockage mémoire interne : 10 méthodes/100 résultats
Balance SHIMADZU AP-225W | Modèle : AP-225W
Capacité de pesage : 220g
Présicion : 0.01mg
Balance SHIMADZU AP-225WD | Modèle : AP-225WD
Capacité : 102/220g
Précision : 0.01/0.1mg
Balance SHIMADZU ATX224R | Modèle : ATX224R
Capacité : 220g
Précision : 0.1mg
Version métrologie légale possible
Balance SHIMADZU AUW-220 | Capacité : 220g
Précison : 0.1 mg
Calibration interne
Disponible en métrologie légale
Balance SHIMADZU UW-2200H | Balance SHIMADZU
Modèle : UW-2200H
Capacité : 2.2kg
Precision : 0.01g
Calibration interne
Version métrologie légale possible
Balance SHIMADZU TW423 L | Modèle : TW423 L
Capacité : 420g
Précision : 0.001g
Version métrologie légale possible
Balance SHIMADZU AP-324W | Modèle : AP-324W
Capacité : 320g
Précision : 0.1mg
Balance CATAPULT100 OHAUS | CATAPUL
Max : 20 kg
d = 0.01kg
Balance METTLER TOLEDO IND221 | Balance METTLER TOLEDO IND221
Balance Mettler Toledo PJ360 DeltaRange | Balance Mettler Toledo PJ360 DeltaRange
Max : 310g
Min : 0.5g
e : 0.01g
T : -310g
Balance Mettler Toledo PR5002 | Max : 5100g
d : 0.01g
Balance Mettler Toledo PJ 3600 | Max : 3100g
Min : 5g
e : 0.1g
d : 0.1g
T : -3100g
Balance de précision METTLER TOLEDO PM4800 DeltaRange | Balance de précision METTLER TOLEDO PM4800 DeltaRange
Max 4100g/800g d= 0.1g/0.01g

## CENTRIFUGEUSES
Centrifugeuse EPPENDORF MiniSpinPlus | Centrifugeuse EPPENDORF MiniSpinPlus avec rotor Eppendorf : F-45-12-11
Rotor tambour EPPENDORF T-60-11 | Rotor tambour EPPENDORF T-60-11
Rotor pour microplaques EPPENDORF A-2-DWP | Rotor EPPENDORF A-2-DWP avec deux nacelles
Pour centrifugeuse EPPENDORF : 5804/5804 R/5810/5810 R
Centrifugeuse réfrigérée THERMO SCIENTIFIC Megafuge 16R | Centrifugeuse réfrigérée THERMO SCIENTIFIC Megafuge 16R
Vendu avec 1 rotor : 75003181
Avec 4 godets : 75003655
Avec 4 adaptateurs : 75003682
Avec 6 godets : 75003683
Centrifugeuse EPPENDORF 5702 | Centrifugeuse EPPENDORF 5702
Vendu avec 1 rotor EPPENDORF : A-4-38 & 4 godets EPPENDORF IL072
THERMO SCIENTIFIC MULTIFUGE X3R Centrifugeuse réfrigérée | THERMO SCIENTIFIC MULTIFUGE X3R Centrifugeuse réfrigérée & accessoires
2021 Thermo Scientific CRYOFUGE 5500i Centrifugeuse réfrigérée | Avec rotor référence THERMO : 75006475 Et accessoires
THERMO SCIENTIFIC MULTIFUGE X3R | THERMO SCIENTIFIC MULTIFUGE X3R Centrifugeuse réfrigérée & accessoires
2021 Thermo Scientific CRYOFUGE 5500i Centrifugeuse réfrigérée | Avec rotor référence THERMO : 75006475 Et accessoires
Centrifugeuse réfrigérée SIGMA 2-16KC | Centrifugeuse réfrigérée SIGMA 2-16KC
Vendu avec 2 rotors
- Ref : 12151
- Ref : 12148-H
Centrifugeuse HETTICH ROTOFIX 32A | Vendu avec Rotor Hettich 1619
Centrifugeuse EPPENDORF 5804 | Centrifugeuse EPPENDORF 5804
Vendu avec 1 rotor : S-4-72
Centrifugeuse Cryofuge Réfrigérée 16 THERMO | PRODUIT NEUF DANS CARTON FABRICANT - GARANTIE 6 MOIS.
Plage de températures : -20°C à +40°C, réglable à 1°C
Vitesse max : 4 700 tr/min
Incubateur à CO2 THERMO Forma Steri-Cycle i160 | PRODUIT NEUF DANS CARTON EMBALLAGE - GARANTIE 6 MOIS.
Capacité : 164 Litres
Humidité relative : < 93 % à 37°C
Plage de concentrations en CO2 : 1 à 20%
Plage de températures : Température ambiante +3°C jusqu’à 55°C
Rotor angulaire THERMO SCIENTIFIC T-865 | A utiliser avec : Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Vitesse max : 65 000 tr/min
Capacité : 8 x 36 mL
Centrifuge EPPENDORF 5425 | Capacité : 10 × 5,0 ml
FCR max : 21 300 × g
Vitesse max : 15 060 tr/min
Vendu avec Rotor FA-18x2
Microcentrifugeuse THERMO SCIENTIFIC Pico 17 | Capacité : 24 x 1,5/2 ml
Vitesse max : 13 300 tr/min
FCR max : 17,000 ×g
Vendu avec rotor 75003424
Concentrator Plus EPPENDORF | Avec rotor F-45-48-11
Vitesse : 1400 tr/min
Centrifugeuse THERMO SORVALL RC 6 PLUS | Centrifugeuse THERMO SORVALL RC 6 PLUS
Avec rotor Fiberlite F10-6 x 500y - 10,000RPM
Centrifugeuse JOUAN BB VVV | Centrifugeuse JOUAN BB VVV
Centrifugeuse JOUAN BB VVV | Centrifugeuse JOUAN BB VVV
Centrifugeuse JOUAN BB VVV | Centrifugeuse JOUAN BB VVV
Centrifugeuse THERMOFISHER MEGAFUGE 8 | Jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes de sang de 5/7 ml, des microplaques et des microtubes en configuration swing out
Flexibilité des rotors angulaires permettant de centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12 000 x g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30 279 x g
Sans rotor
Jamais servie

## EVAPORATEUR ROTATIF-DISTILLATEU
Rotavapor BUCHI R-210 | Rotavapor BUCHI R-210 & Bain marie
Rotavapor BUCHI R-134 & Bain marie B-480 (SN : 1319242) | Rotavapor BUCHI R-134 & Bain marie B-480 (SN : 1319242)
Rotavapor BUCHI R-100 | Rotavapor BUCHI R-100 & bain marie
Rotavapor & bain-marie BÜCHI R-210 & B-491 | Rotavapor & bain-marie BÜCHI R-210 & B-491
Évaporateur rotatif HEIDOLPH Hei-VAP Ultimate Control ML G6B | Capacité : 5 L
Modèle de levage motorisé
Avec verrerie
Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480 | Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480
Avec verreries et accessoires
Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480 | Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480 Avec verreries et accessoires
Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480 | Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480
Avec verreries et accessoires
Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480 | Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480
Avec verreries et accessoires
Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480 | Rotavapeur BÜCHI R124 et bain marie B480
Avec verreries et accessoires
Distillateur d’eau LAUDA PD 2 G | Distillateur d’eau LAUDA PD 2 G

## CHAUFFES BALLONS - PLAQUES CHAU
CHAUFFES BALLONS
Chauffe-ballon IBX Instrument HM01 Series 500ml | Chauffe-ballon IBX Instrument HM01 Series 500ml
Chauffe-ballon IBX Instrument HM01 Series 500ml | Chauffe-ballon IBX Instrument HM01 Series 500ml
PLAQUES CHAUFFANTES
Plaque chauffante COLE- PARMER HP-200 | Plaque chauffante COLE- PARMER HP-200
Plaque chauffante BIBBY STUART SB160 | Plaque chauffante BIBBY STUART SB160

## FROID
Congélateur -80°C Vertical SNIJDERS SCIENTIFIC DF500-86 | Congélateur Ultra-Basse Température Snijders Scientific DF500-86
CaractéristiqueDétailModèleDF500-86
FabricantSnijders Scientific, Tilburg – Pays-Bas
Type de systèmeRefroidissement en cascade (Cascade Cooling)
Capacité intérieure500 litres
Plage de températureJusqu’à -86 °C
Réfrigérants utilisés
• Étape 1R404a – 360 g
• Étape 2R508b – 270 g / R170 – 86 g
Tension d'alimentation220–240 V
Fréquence50 Hz
Phase1 Phase
CertificationCE, RoHS
LargeurProfondeurHauteur660 mm570 mm1320 mm
LxPxH (cm): 1320x660x570
Poids (kg): 500
Congélateur -20°C LIEBHERR LGex 3410 | Congélateur -20°C LIEBHERR LGex 3410
Réfrigérateur LIEBHERR LKUexv1610 | Capacité utile : 130 Litres
Réfrigérateur LIEBHERR KX101 | Manque une etagére de porte
Capacité utile : 92 Litres
Réfrigérateur LIEBHERR KX102 | Capacité utile : 92 Litres
2021 Thermo Scientific – TSX1205GV – Réfrigérateur de laboratoire hautes performances | TSX1205GV
2021 Thermo Scientific – TSX1230FV – Congélateur -30°C de laboratoire hautes performances | 2021 Thermo Scientific - TSX1230FV
2021 THERMO SCIENTIFIC – TSX505GV – Réfrigérateur de laboratoire bas hautes performances | 2021 THERMO SCIENTIFIC - TSX505GV - Réfrigérateur de laboratoire bas hautes performances
2022 THERMO SCIENTIFIC – TSX505GA – Réfrigérateur de laboratoire bas hautes performances | Gamme de température : de 3°C à 7°C
2022 PHCBI – MPR-722 – Réfrigérateur pharmaceutique ventilé | vendu sans contenu
684 Litres
Congélateur -80°C THERMO FISHER TSX600V | Congélateur -80°C THERMO FISHER TSX600V
Réfrigérateur FRIGINOX G/GL1 | Réfrigérateur positif sur pied
Eclairage interne
LxPxH (cm): 201x75x87
Réfrigérateur Thermo Fisher Scientific TSX2305PV | Température (point de consigne) 3°C 7°C (5°C).
Tiroirs de panier.
Nombre de tiroirs 6.
Gamme de produitsTSX Series.
Réfrigérateur sur roulettre.
LxPxH (cm): 72x61x147
Poids (kg): 650
Réfrigérateur LIEBHERR LKPV6550C42B | Température réglable : de +2°C à +16°C
Volume utile : 597L
Réfrigérateur THERMO SCIENTIFIC TSX2305PV | Température : 2°C à 8°C
650 Litres
Congélateur -86°C BINDER UF V 700 | Congélateur -86°C BINDER UF V 700
Avec clé
Congélateur -86°C BINDER UF V 500 | Congélateur -86°C BINDER UF V 500
Avec clés
Freezer THERMO SHANDON Histobath 2 | Freezer THERMO SHANDON Histobath 2
Congélateur -86°C BINDER UF V 500 | Congélateur -86°C BINDER UF V 500
Plage de températures : −40 à −86 °C
Volume : 477 litres
Avec clés
Avec 3 clayettes
Cryothermostat HUBER K6 | HUBER K6
Température de travail : -25°C...200°c
Refroidisseur d’eau S&A CW-5200TH 6L | Refroidisseur d'eau S&A CW-5200TH 6L
CryoPod Carrier BIOCISION CP3L | CryoPod Carrier BIOCISION / BROOKS CP3L

## HOTTES PSM
PSM Herasafe THERMO SCIENTIFIC 2025 1.8m | Herasafe 2025, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Sans UV
Sans piétement
2 prises électriques 220V.
Ouverture de vitre : 200 mm
Type de filtre : Filtre HEPA H14
2018 EUROFLUX Flux Laminaire Plafond soufflant | année 2018 vendu sans équipement, uniquement le flux laminaire EUROLUX
Flux Laminaire
2018 THERMO SCIENTIFIC KS 12 HERASAFE Poste de sécurité microbiologique | SN : 42226204 Année : 201i Avec 4 prises électriques Sans option UV
THERMO SCIENTIFIC – 2030i – Herasafe 2030i 1.2 – Suction Hood | SN: 42787350 Année 2021 Lampe UV 2 prises électriques
THERMO SCIENTIFC – 2030i – Herasafe 2030i 1.2 | SN: 42787350 Année 2021 Lampe UV 2 prises électriques
2030i
PSM Herasafe THERMO SCIENTIFIC 2030i 1.8m | Herasafe 2030i, 1,8 m, avec ouverture de châssis de 200 mm, aucune option.
Sans UV
Sans piétement
4 prises électriques 220V.
Ouverture de vitre : 200 mm
Type de filtre : Filtre HEPA H14
PSM ESCO AIRSTREAM 120CM | PSM ESCO AIRSTREAM 120CM
Avec lampe UV
sans piétemment
PSM ESCO AIRSTREAM 120CM | PSM ESCO AIRSTREAM 120CM
Poste de sécurité Cytotoxique ESCO CYT | Poste de sécurité Cytotoxique ESCO CYT, 120cm,
3 filtres dont 2 filtrs ULPA principal et extraction; 1 filtre charbon actif dans le pied.
Lampe UV.
Utilisé 4 mois.
Poste de sécurité Cytotoxique ESCO CYT | Poste de sécurité Cytotoxique ESCO CYT, 120cm,
3 filtres dont 2 filtrs ULPA principal et extraction; 1 filtre charbon actif dans le pied.
Lampe UV.
Utilisé 4 mois.
Poste de sécurité Cytotoxique ESCO CYT | Poste de sécurité Cytotoxique ESCO CYT, 120cm,
3 filtres dont 2 filtrs ULPA principal et extraction; 1 filtre charbon actif dans le pied.
Lampe UV.
Utilisé 4 mois.
PSM ADS LAMINAIRE OPTIMALE 12 | PSM ADS LAMINAIRE OPTIMALE 12
PSM FASTER BH EN 2004 | PSM FASTER BH EN 2004
Filtre principal ERLAB NR2401AS | Filtres principal ERLAB NR2401AS
Filtre carbone pour vapeurs organiques prédominantes
N°serie : 259173 / 259174
2x unité
Filtres pour :
Air Science Purair 10 / 10XL
Air Science Purair 15
Air Science Purair 20
Air Science Purair 25
Air Science Purair 30
Air Science Purair 40
Air Science Safefume 30 S / T
Air Science Safefume 48 S / T
Air Science Safefume 60 S / T
Air Science Safekeeper 003
Air Science Safekeeper 006
Air Science Safekeeper 007
Air Science Safekeeper 007 D
Air Science Safekeeper 008 / 008 D
Air Science Safekeeper 010 / 010D
Air Science Safekeeper 011 / 011D
Astec Monair 10
Astec Monair 1000
Astec Monair 1250
Astec Monair 15
Astec Monair 1500
Astec Monair 1750
Astec Monair 1750
Astec Monair 20
Astec Monair 25
Astec Monair 30
Astec Monair 750
Astec Monair Plus 1000
Astec Monair Plus 1250
Astec Monair Plus 1500
Astec Monair Plus 1750
Astec Monair Plus 750
Astec Sensair 10
Astec Sensair 15
Astec Sensair 20
Astec Sensair 25
Astec Sensair 30
Filtre principal ERLAB NR2401AS | Filtres principal ERLAB NR2401AS
Filtre carbone pour vapeurs organiques prédominantes
N°serie : 259176 / 259175
2x unité
Filtres pour :
Air Science Purair 10 / 10XL
Air Science Purair 15
Air Science Purair 20
Air Science Purair 25
Air Science Purair 30
Air Science Purair 40
Air Science Safefume 30 S / T
Air Science Safefume 48 S / T
Air Science Safefume 60 S / T
Air Science Safekeeper 003
Air Science Safekeeper 006
Air Science Safekeeper 007
Air Science Safekeeper 007 D
Air Science Safekeeper 008 / 008 D
Air Science Safekeeper 010 / 010D
Air Science Safekeeper 011 / 011D
Astec Monair 10
Astec Monair 1000
Astec Monair 1250
Astec Monair 15
Astec Monair 1500
Astec Monair 1750
Astec Monair 1750
Astec Monair 20
Astec Monair 25
Astec Monair 30
Astec Monair 750
Astec Monair Plus 1000
Astec Monair Plus 1250
Astec Monair Plus 1500
Astec Monair Plus 1750
Astec Monair Plus 750
Astec Sensair 10
Astec Sensair 15
Astec Sensair 20
Astec Sensair 25
Astec Sensair 30
Filtre principal à charbon actif Erlab NR 2001 AS | Filtre principal à charbon actif Erlab NR 2001 AS 00
Filtre carbone pour vapeurs organiques prédominantes
Filtres ERLAB NR2001AS
N°serie : 252288 / 252280
2x unité
Filtre pour :
Trionyx® / Ecosafe Labopur AF1X pre 07/2008
Trionyx® / Ecosafe Labopur AF2X / AF2-2X pre 07/2008
Trionyx® / Ecosafe Labopur AF4-2X /-3X /-4X pre 07/2008
Filtres principal ERLAB NR2401AS | Filtres principal ERLAB NR2401AS
Filtre carbone pour vapeurs organiques prédominantes
N°serie : 255764 / 255763
2x unité
Filtres pour :
Air Science Purair 10 / 10XL
Air Science Purair 15
Air Science Purair 20
Air Science Purair 25
Air Science Purair 30
Air Science Purair 40
Air Science Safefume 30 S / T
Air Science Safefume 48 S / T
Air Science Safefume 60 S / T
Air Science Safekeeper 003
Air Science Safekeeper 006
Air Science Safekeeper 007
Air Science Safekeeper 007 D
Air Science Safekeeper 008 / 008 D
Air Science Safekeeper 010 / 010D
Air Science Safekeeper 011 / 011D
Astec Monair 10
Astec Monair 1000
Astec Monair 1250
Astec Monair 15
Astec Monair 1500
Astec Monair 1750
Astec Monair 1750
Astec Monair 20
Astec Monair 25
Astec Monair 30
Astec Monair 750
Astec Monair Plus 1000
Astec Monair Plus 1250
Astec Monair Plus 1500
Astec Monair Plus 1750
Astec Monair Plus 750
Astec Sensair 10
Astec Sensair 15
Astec Sensair 20
Astec Sensair 25
Astec Sensair 30
Hotte sans conduit BIGNEAT Chemcap | Hotte sans conduit BIGNEAT Chemcap EXCEL PLUS 804

## MESURES PHYSICO CHIMIQUES
BERTHOLD Mithras LB940 | Lecteur de microplaque de la marque BERTHOLD.
Fonctionne en luminescence, absorbance et fluorescence.
Contient 5 filtres en excitation (450nm, 590nm, 630nm, 485nm et 540nm) et 2 filtres en émission (535nm et 610nm)
Logiciel non fourni
Spectrophotomètre UVisco V-1200 | Spectrophotomètre UVisco V-1200
Spectrophotomètre SHIMADZU UV-2700i | Spectrophotomètre SHIMADZU UV-2700i

## MICROSCOPES
MICROSCOPE WILOVERT WETZLAR | Avec 3 objectifs :
- SPL 20/0.25 Ph-p
- 4/0.10
- 10/0.25 Ph-p
Microscope NIKON ECLISPE TS100 | Avec 2 objectifs:
- 10x/0.25 Ph1 ADL
- 20x/0.40 Ph1 ADL
MOTICAM 1080 INT | MOTICAM 1080 INT
Microscope NIKON TE200 | Microscope NIKON TE200 avec lampe à mercure fluorescente Nikon et alimentation C-SHG1
Avec 3 objectifs :
4x/0.10
10x/0.25
20x/0.45
Microscope NIKON ECLIPSE TS100 | Avec 3 objectifs :
4x0.10
10x0.25
20x0.40
Microscope BH-2 OLYMPUS | 4x Lentilles:
DPlan 40 - 0.55 160/0.17
DPlan 20 - 0.40 160/0.17
DPlan 10 - 0.25 160/0.17
DPlan 100 - 1.25 Oil 160/0.17
Microscope à Immersion Axioskop 40 CARL ZEISS | ACHROPLAN - 100x/1,25 Oil
ACHROSTIGMAT - 40x/0.85 Oil
ACHROPLAN - 40x/0,65
A-PLAN - 10x/0,25
Microscope OLYMPUS CH-2 | Microscope OLYMPUS model CH-2
Avec un objectif
Microscope BH-2 OLYMPUS | 4x Lentilles:
UPlanFL N - 100x/1.30 Oil Iris
DPlan 10 - 0.25 160/0.17
DPlan 20 - 0.40 160/0.17
NPL FLUOTAR - 40/0.70 *160/0.17

## POMPES
Pompe à vide OFP400-230 THERMO SCIENTIFIC | PRODUIT NEUF DANS CARTON DU FABRICANT - GARANTIE 6 MOIS
À utiliser avec (équipement) : Concentrateur sous vide
Débit : 36 l/min à 60 Hz
Vide max : 0,75 mbar
Pompe péristaltique GILSON MINIPULS 3 | Pompe péristaltique GILSON MINIPULS 3
Pompe HYBRIDE VACUUBRAND Chimie RC 6 | Pompe HYBRIDE VACUUBRAND Chimie RC 6
Vide limite : 2 x 10-3 mbar
Vide limite avec lest d'air : 1 x 10-2 mbar
Pompe à vide VACUUBRAND MD 4C NT +AK+EK | Pompe à vide VACUUBRAND MD 4C NT +AK+EK
Pompe péristaltique Hirschmann rotarus standard 100 | Pompe péristaltique Hirschmann rotarus standard 100
Milliflex plus pump MILLIPORE | Milliflex plus pump MILLIPORE
Pompe à filtration et séchage N035.1.2AT.18 KNF NEUBERGER | Pompe à filtration et séchage N035.1.2AT.18 KNF NEUBERGER
S/N: 1099557
Pompe à filtration et séchage N035.1.2AT.18 KNF NEUBERGER | Pompe à filtration et séchage N035.1.2AT.18 KNF NEUBERGER
S/N: 1331898
Pompe Péristaltique – WATSON MARLOW – 120U/DV | Pompe Péristaltique - WATSON MARLOW - 120U/DV
Débit: 0.001 à 170 ml/min à 30 psi